关于基坑工程

的若干技术问题

中南勘察设计院有限公司

刘佑祥

TEL:13808665764

2014年10月

第一部分：基坑工程的概念设计

第二部分：基坑工程常用支护结构型式

第三部分：基坑工程设计的若干技术问题

第一部分：基坑工程的概念设计

一、岩土材料的特性所决定的

■ 岩土体结构的不确定性

●自然沉积和固结而成，不能人为控制，决定了岩土体结

构的变异性、不确定性、随机性、人类认知的信息不对

称性和不完整性等；

● 岩和土都是不连续体；岩土由多相组成，三相间不同的

比例关系及其相互作用，使岩土形成了极其复杂与多变

的物理力学性质；

● 岩土的变异性、不连续性和多相性构成了岩土的强度、变

形和渗透三大工程问题（在土力学中相应的是渗透固结理

论、摩尔－库伦强度理论和达西定律），从而引发相应的

地质灾害和工程事故；

● 岩土体没有明确的构件截面和结点，不同于结构工程；

● 岩土体的破坏有时取决于某一段岩土体的平均强度，但

有时又取决于某一薄弱区段如软弱土层或软弱结构面；

● 在岩土工程中，其地基或岩土环境几乎不可能完全探知，边界条件和荷载过程也有很大的影响，因而岩土工程问题具有很强的不确定性。非此非彼、亦此亦彼的情况，一因多果、一果多因的情况都可能发生。

● 计算假定、计算模型、计算参数与实际的岩土性状存在差异。

■ 岩土参数的不确定性

● 混凝土和钢材的材质可控且相对均匀，变异性小。但岩土体不同，不仅性能指标变异性大，即便同一种土或岩石，其性能指标也会随所处位置和深度不同而变化 。

● 岩土体在取样、运输、试验操作等各个环节的扰动以及试样脱离原来的围压环境后后的应力释放导致的实际性状的改变；

● 强调原位测试技术，且必须有一定数量的原位测试指标与室内试验相结合。

■ 孔隙水压力的不确定性

● 地下水的压力既有静水压力，又有渗透力，且多数情况下无法取得很真实的信息。是动态变化的；

● 孔隙水压力的增长和消散，关系到土体的稳定性和表观沉降和隆起；

● 非饱和土的孔隙水压力可产生负压，形成基质吸力，但基质吸力会随土中含水量的增加而降低，直至消失。所以基质吸力的发挥是有条件的。

● 土体产生变形可能是力的作用，也可能是含水量和温度的变化而引起。

■ 计算模式模型的不确定性

● 岩土工程理论发展到今天，应该说取得了长足的进步。但各种岩土的本构模型仍存在这样和那样的缺陷，每种本构模型有其适用性和假定计算条件；

● 由于土工计算参数的不确定性，加之计算模型本身的局限性，往往需要根据工程经验和工程实测资料对计算结果进行经验系数修正。

● 岩土工程设计应特别注意计算模式、计算参数和安全系数的匹配。

二、概念设计的原则

- 基坑工程风险性、综合性和实践性很强。岩土工程师要加强多学科  的理论学习研究和实际案例分析。应具备基本的岩土力学、结构力学、施工技术的知识和概念。

- 概念设计要“从大处着眼”，要有系统和整体的概念，抓住对工程安全有重大影响的重难点和关键问题进行深入透彻的分析研究，从总体上和本质上把握基坑设计的基本要点和计算方法。

- 不能离开实际工程的特点来谈概念设计，要 “吃透两头”，一头是工程实际功能要求（包括环境保护功能、土方开挖、主体地下室施工等方面），一头是岩土工程和水文地质条件。

- 杜绝“数字游戏”。只知道“规范+计算”，不了解规范制定的技术背景、计算模式和适用条件。

- 计算条件的模糊性和信息的不完全性，单纯力学计算不能解决所有的实际问题；

- 离开设计计算软件不行，但只依靠计算软件进行设计也不行。基坑工程的许多分析方法都是来自工程经验的积累和案例分析，而不是来自精确的理论推导。

- “难求计算精确，但求判断正确”，应根据计算成果和工程经验作出合理的设计决策。

- 定性判断和定量计算相结合，理论与工程经验并重，综合判断；

- 强调现场实时监测、信息化施工和动态设计。

- 设置多道防线，确保基坑工程和周边环境安全可控。

- 三个方面：稳定（包括渗流稳定）、强度和变形控制。

- 桩身配筋及嵌固深度、锚杆长度、水泥土挡墙截面尺寸、内支撑杆件布置及截面配筋等。

第二部分：基坑工程常用支护结构型式

- 自稳边坡

- 根据土质按一定坡率放坡(单一坡或分阶坡)，土钉挂网水泥砂浆或喷混凝土(砂浆)抹面。费用较低，条件许可时尽量采用。

- 适用条件：

1.基坑周边开阔,相邻建(构)筑物距离较远,无地下管线或地下管线不重要，可以迁移改道；

2.岩土质较好，一般应为可～硬塑的粘性土或地下水位低于开挖深度（采取降水降低水位），以及施工现场足够放坡场地的项目；

3.允许开挖深度取决于地基土的抗剪强度和放坡坡度；

4.坑底土质软弱时，为防止坑底隆起破坏可通过分阶放坡卸载。

- 简易支挡

- 基本上以放坡开挖为主，坡脚附近辅以短桩、型钢及水泥土加固体等构件简易支护支挡，可减少放坡占用场地面积或提高边坡稳定性。

- 土钉支护结构（即喷锚支护）

- 适用于填土、粘性土及岩质边坡，支护深度不宜超过6m（岩质边坡除外），坡底有软弱土层影响整体稳定时慎用；

- 不适用于深厚淤泥、淤泥质土层、流塑状软粘土和地下水位以下的粉土、粉砂层；

- 支护高度一般不超过6.0m。超过6.0m时，应采取分级放坡，设置卸土平台。

- 复合土钉支护结构

- 坑底以下有一定厚度的软弱土层，单纯土钉支护结构不能满足要求时可采用复合土钉支护，复合构件可采用深层搅拌桩（兼作隔渗帷幕）、微型钢管桩、型钢、预应力管桩等；

- 坑底软弱土（淤泥和淤泥质土）厚度超过4m时慎用。

- 复合支护构件可解决坑底抗隆起稳定性问题和深部整体滑动稳定问题。

- 水泥土重力式挡墙

- 高压注浆、旋喷、深层搅拌水泥土挡墙(壁式、格栅式、拱式、扶壁式)；

- 挡墙结构宽度较大，基坑周边需有一定的施工场地；

- 软弱土层一般用于支护深度小于6.0m的基坑工程；

- 适用于包括软弱土层在内的多种土质，支护高度不宜超过6m(加扶壁可适当提高支护深度)，可兼作隔渗帷幕；

- 挡墙底部没有软土。应满足墙底承载力和抗滑移稳定性要求。

- 悬臂式支护结构

- 采用钻孔灌注桩、人工挖孔桩、高强度预应力管桩、板桩(钢板桩组合,异型钢组合，预制钢筋混凝土板组合)等支护构件

- 悬臂支护高度不宜超过6m，对深度大于6m的基坑可结合冠梁顶以上放坡卸载使用；

- 坑底以下软土层厚度大时应进行被动区加固处理，否则不宜采用；

- 悬臂支护结构控制基坑变形能力较差，一般桩顶位移较大，对环境保护要求严格时不应采用。

- 双排桩支护结构

- 两排钻孔灌注桩（或SMW工法桩、预制桩等）,顶部钢筋混凝土横梁连结。两排桩之间的连接横梁是很关键的一个受力构件。门式刚架结构；

- 支护高度范围内为软弱土层时宜对桩间土进行深层搅拌桩、高压旋喷桩等加固处理。

- 使用双排桩可在一定程度上弥补单排悬臂桩变形大支护深度有限的缺点，适宜的支护高度应视变形控制要求经计算确定，但一般不宜超过12m；

- 当设置锚杆和内支撑有困难时可考虑双排桩；

- 坑底以下有深厚软土层，不具备嵌固条件时不宜采用。

- 桩锚支护结构

- 可用于不同深度的基坑工程；

- 支护体系不占用基坑范围内空间，但锚杆需伸入邻地，有障碍时也不能设置，也不宜锚入毗邻建筑物地基内；

- 锚杆的锚固段不应设在灵敏度高、触变性强、流塑的淤泥和淤泥质土层内；在含地下水的粉土、粉细砂层中应采用跟管钻进施工锚杆或一次性锚杆；

- 锚杆体材料可采用钢筋或钢绞线。分拉力型和压力型，预应力和非预应力锚杆；

- 注浆材料采用水泥浆或水泥砂浆，一般应采用二次注浆工艺。

- 内支撑支护结构

- 竖向围护结构采用排桩（钻冲孔灌注桩、旋挖桩、SMW工法桩、地下连续墙等）；水平支撑结构采用型钢或钢筋混凝土支撑,包括对顶支撑、角撑、桁架式支撑等；也可采用坑内竖向斜撑;支撑冠梁或围檩；限制水平撑变位的立柱。

- 适用范围广，可用于不同深度的基坑和不同土质条件，变形控制能力强；

- 支护体系需占用基坑范围内空间，其布置应考虑后续施工的方便。

第三部分：基坑工程设计的若干技术问题

一、关于基坑工程勘察及成果应用

对于土质基坑特别是软土和互层土的勘察工作应采用原位测试手段；对于软土及粉土夹层或黏性土与粉土、粉砂交互层土应采用静力触探试验查明其空间分布厚度和土性特征。

- 强调对于软土及交互层采用原位测试的必要性和重要性。

- 由于浅部土层特别是软土及交互层复杂多变，且往往是基坑工程研究的主要对象。因此是对于软土、粉土夹层或黏性土与粉土、粉砂交互层应侧重采用静力触探试验。

2.对于岩质和土岩组合的基坑工程应重点查明有无软弱结构面，进行现场地质调查和测绘。有条件时可进行现场原位剪切试验，或采集包含结构面的试样进行室内试验。

- 岩土结合地层应特别注意岩土分界处软弱结构面的性质和强度、以及地下水赋存情况、查明是顺层坡还是逆层坡。必要时应作抗滑设计和验算；多数情况下，岩层的产状和软弱结构面的组合性状是岩质基坑或边坡的安全稳定性和失稳方式的决定性因素。

- 对岩质基坑或边坡对强风化软质岩和破碎岩可取等效内摩擦角。

- 对于中、微风化的中硬岩或硬质岩，则应宏观和微观两方面仔细分析其岩层软弱结构面。地质构造、节理、裂隙、岩层产状、倾角、破碎带软弱夹层等。

3. 关于地质剖面细化分层：勘察报告应对自地面至坑底以下2倍基坑

深度范围内的土层进行合理划分，综合指标（如承载力）差别大于

30%时应单独分层；水平方向有趋势性变化时可分区段划分亚层。

- 目前本地区勘察报告相当普遍的特点是对浅部土层分层较粗,对基坑设计施工和工程造价影响很大。岩土体的破坏和基坑失稳有时取决于某一薄弱区段如软弱土层或软弱结构面。很多基坑工程失事，多与没有合理的细化分层有关。

4. 抗剪强度指标：对黏性土和粉土可采用直接快剪试验或自重压力下

预固结的三轴不固结不排水剪试验(UU)，提供总应力c、(指标。

- 现行国家标准和其他地方标准均采用固结快剪（Ccq、(cq）或三轴固结不排水剪(Ccu、(cu )指标（国标中对于淤泥及淤泥质等欠固结土采用有效自重压力下预固结的三轴快剪UU，这点与湖北省标一致）。

- 湖北省目前剪力试验一般采用直剪快剪，本地区多年的经验基本上是基于直剪快剪数据建立起来的。所以湖北省基坑工程设计仍采用直剪快剪指标。

- 对于软土，未经预固结的三轴uu试验结果往往偏低，偏于保守，因此需要强调在试验前应对试样进行自重应力下的固结。

5.对于黏性土与粉土、粉砂交互层土的c、(抗剪强度指标建议值可按三者的比例综合取值，同时提供三者中的最小值；

- 原来规定对交互层取黏性土、粉土、粉砂三者中的最小值，主要是考虑顺层剪切时将沿着最薄弱面发生。因此现行规程提出要求提供三者的综合值，同时提供最小值。

- 支护设计时应区分不同的计算项目有选择地取值：计算顺层剪

切滑移时取小值，计算土压力、水平抗力和变形时取综合值。

6.关于抗剪强度指标的综合意见

- 比较一致的看法是采用什么样的强度参数应与计算模式、安全系数配套。

- 从理论上讲，采用有效应力指标按水土分算更符合有效应力原 理，但限于试验手段和工程费用问题,本地区很多工程没有进行三轴试验,提供的多为总应力指标，且剪力试验基本都是直剪快剪。所以按照我们所采用的各种计算模式和方法，认为采用一般情况下采用水土合算、抗剪指标采用直接快剪或自重应力下预固结的三轴不排水剪是合理的。

- 近几年的工程实践表明，当支护桩、墙底部仍为饱和软弱黏性土时,由于深部土层试样取出地面后扰动过大，一般直剪试验结果往往严重偏低，从而大大增加桩(墙)的嵌固深度。此时，对受开挖卸荷影响不大的深部正常固结土可采用在原位应力下预固结后的剪切试验c、φ值进行计算，以消除土样扰动和围压解除后的部分影响。有可靠经验时也可采用固结快剪ccu、cu值予以适当折减。

- 由于本地区勘察报告一般只提供直接快剪试验指标，很少提供Ccu、(cu或Ccq、(cq以及c’、(’，这也给与其他地方和国家标准对比分析带来了一定的难度。今后是否过渡到水土分算以及强度指标是否与国标接轨、分项系数如何调整等，还有待于试验方法完善和工程经验的积累。另外作用于支护结构上的土压力实测应列入今后基坑监测的一项重要内容，以此作为完善计算方法的依据。

二、关于土压力计算

1.作用在支护结构上的土压力，应根据支护结构侧向变形条件分别按

静止、主动、被动土压力进行计算。同时可以采用土与结构共同作

用的方法和合理的数值计算方法计算土压力。

- 合理确定土压力的计算状态。分别取静止土压力、主动土压力极限值、被动土压力极限值和主动土压力提高值、被动土压力降低值。侧向支护结构变形位移大小、形态和方向与土压力的性质和大小密切相关。

- 湖北省的基坑支护结构设计与计算一般采用杆件有限元，为平面计算方法。因此有条件时应逐步探索采用土与结构共同作用的非线性平面或空间有限元的数值计算方法等。

- 现代土力学中的数值模拟计算方法。采用比较符合实际土体的应力-应变-强度(有时还包括时间)关系的本构模型可以将变形计算和稳定分析统一起来。采用弹性抗力法或其他采用土与结构共同作用的二维和三维有限元法进行数值模拟，可以给出支护结构所受到的土压力、结构内力以及变形，便于设计决策。

- 信息化施工方法。根据原位测试和现场监测得到 施工过程中的各种信息进行反分析，根据反分析结果修政设计、指导施工。

三、关于基坑变形控制标准

基坑支护结构水平变形控制标准表

| 基坑工程 重要性等级 | 变形控制标准δ | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≤30 mm | 特殊重要保护对象，a＜H | H为基坑开挖深度， a为保护对象距基坑边沿的距离。 |
|  | ≤40 mm | 特殊重要保护对象，H≤a≤2H 重要保护对象， a＜H |  |
|  | ≤50 mm | 一般保护对象及其他一级基坑 |  |
| 二级 | ≤80 mm | 除上述情况外 |  |

- 以绝对值而不用相对值控制的规定不变。

- 对基坑重要性等级为一级作出调整。基坑变形控制指标对基坑工程的造价影响很大，这种有所区别的规定更符合经济合理的要求。

- 对二级基坑变形控制由原来的100mm改为80mm。

- 确定基坑变形控制标准时尚应结合保护对象的具体要求。

- 三级基坑变形不作限制，但支护结构不能应因变形过大而不能发 挥正常使用功能。

- 合理确定变形控制值。这直接涉及到工程投资、环境影响控制问题。

四、关于被动区留土计算

1.坑中坑的计算深度：当基坑内的坑中坑与坡脚的距离小于2m时，以坑中坑底标高为计算深度；

- 对坑中坑的计算深度问题作进一步明确的规定，即当坑中坑距离 坡脚≥2m方可考虑，<2m均按坑中坑的深度计算基坑开挖深度（原规定为1m）。

- 当坡脚留土为淤泥和淤泥质等流塑状态的软土时（流变蠕变效应），不应计入其留土作用。

2.被动区留土示意图：

采用被动区留土时支护结构的变形可根据经验采用以下方法近似计算：

1.考虑留土的抗力作用，调整其 m（或 kh）值；

2.考虑留土的平衡作用，扣减部分主动土压力。

- 基坑工程被动区留土（或反压土）相当于减小基坑的开挖深度。  在正常的工程实践中，采用被动区留土反压，怎样预估基坑的变形？支护结构的内力怎样计算？有必要在理论和实践上予以回答。

- 被动区留土情况下的土压力和变形计算是用经典理论难以解决的问题。现提出坑底被动区留土时支护结构的变形可采用以下两种方法近似计算：

1.考虑留土的抗力作用，调整kh法。可用于m 法计算；                                                                 2.平衡土压力法。

- 在基坑支护设计中，采用被动区留土在武汉地区成功案例很多。 从基坑的水平位移的观测资料来分析：采用被动区留土加悬臂桩支护方案，基坑的水平位移比纯悬壁桩支护的水平位移小30-40%，比桩锚支护的水平位移大25-35%。

- 设计施工时应考虑问题：

1.采用被动区留土设计技术对于工程规模较大、工期紧的情况、采用内支撑支护难度大时，利用被动区留土的支护方案（中心岛施工法）可大幅度 的节约支护造价，缩短施工工期；

2.被动区留土可产生负孔隙水压力，非饱和土可产生基质吸力，有利于边坡的稳定。但应加快施工进度，注重时空效应；

3.充分考虑留置土坡自身的稳定性；

4.被动区留土的土方开挖应采用分段开挖、分段施工的方式，并结合利用已施工底板承台设置竖向斜撑或利用已施工的地下室结构楼板、框架梁设置临时水平换撑等进行施工。

五、关于双排桩设计

- 双排桩悬臂支护高度不宜超过12.0m。

- 结合内支撑或锚杆时，可提高支护高度。

- 在武汉软土地区的三层地下室采取双排桩+一道内支撑已有成功的实例，其劣势是工程造价较高，其优势是方便后期土方开挖和地下室主体结构施工，对工期要求紧的项目比较适合。

1. 双排桩支护结构的计算模型：

- 设计方法总体上采用门式刚架结构模型。将桩间土视为实体单元，采用弹性介质或其它有经验的土体本构关系模型进行模拟。因而能较好地考虑桩间土剪切刚度和刚体转动对结构内力与变形的影响。

- 双排桩门式刚架结构是一种超静定空间结构。

- 前后排桩的联系横梁为刚性连接。

1.增加其侧向抗水平力刚度；

2.协同变形和分配内力的作用，前后排桩通过横梁刚性连结时，使桩身的正、负弯矩值接近，减小配筋，减少位移；

- 前后排桩的排距S=2.5～5.0d。

排距S大小和桩间土加固效果对双排桩的空间性能发挥以及桩身内力、变形影响较大。

- 双排桩抗倾覆能力强主要是因为它相当于一个插入土体的刚  架，能够依靠坑底面以下的桩前土的被动土压力和刚架插入土中的前桩抗压、后桩抗拔所形成的力偶来共同抵抗倾覆力矩；

- 横梁与桩顶的钢筋锚固长度应满足受拉钢筋的锚固长度要求，横梁与桩顶冠梁采用现浇钢筋砼，且应同时整浇，以确保其连接的整体性刚度。

- 通过在湖北地区近十年的推广应用，应该说取得了较好的效果。在汉口I级阶地的二层地下室开挖深度10m左右，如大智路的金地名郡全部采用双排桩支护型式，其最终监测结果基坑变形在20mm以内；其他采用局部双排桩的项目其变形亦在10～20mm。

2.双排桩支护结构的应用

- 全部双排桩

（1）在坑底土质条件较好的情况下悬臂支护深度可达10～12m,变形可控制在20-30mm左右。

（2）若坑底存在软弱土层，应配合被动区加固。

（3）无内支撑，施工方便，有利于缩短工期，但工程造价需要提高30～50%。

- 部分双排桩

（1）用于减少部分内支撑，如右图减少中间的对顶撑，扩大坑内作业空间。

（2）工程造价介于全单排全双排之间。

- 构造要求

(1)前后排距宜为3～4倍桩径。

(2)前后排之间的桩间土应进行加固，有利于控制变形，并兼有隔渗作用 。

(3)前后排桩纵向可为一对一，有时也可前二后一。

(4)处理好前后桩与顶部横梁的联结。按框架顶层端节点的有关要求设计。

- 关于内支撑设计

1.内支撑设计应注意的问题，包括两个大的方面：

- 平面设计：

（1）仔细分析力的传递路径，满足支撑杆件的平面内外稳定性

和截面承载力要求（一般不能出现拉杆）；方便土方开挖

和地下室结构施工等。

（2）基坑平面中凸出的阳角应对其至少在两个方向加设               支撑约束，并注意支撑力传递途径的可靠性。

（3）工程实际中，经常出现内支撑体系纵横向（对顶撑）或相邻两个方向（角撑）土压力和变形不尽相等，如果不是几何不变体系，容易发生整体失稳。因此应采用有较多冗余约束的超静定结构体系，以保证其足够的稳定性。应设置必要的斜杆。该斜杆在理论计算上可能是零杆，但它能增加支撑体系的整体稳定性，防止主撑杆件的剪切破坏和增加局部抗压屈的承载能力。

（4）对于基坑平面几何形状不规则、支撑体系复杂、传力不直接的支撑设计，应根据整体稳定性要求及结构力学的基本概念予以适当加强。

- 竖向设计：

(1)满足支护桩（墙）的变形和内力要求以及拆撑换撑的受力要

求；支撑竖向间距满足土方反铲作业及车辆运输要求（竖向

净间距不得小于3.0m）；立柱设计。

(2)基坑阳角处存在软土时，宜采取在主动区局部加固（减少主动土压力）或被动区局部加固（增加被动抗力）的措施，以控制阳角处的基坑变形和增强基坑稳定性。

2.内支撑计算方面的问题

- 内支撑支护体系本质上是空间结构问题。但三维空间计算十分复 杂，不仅涉及到结构问题，还涉及土的本构模型如何建立，土与结构协同作用等问题，普遍推行现在还难以实施。

- 现在主要采用“弹性抗力法”的方法：其主导思想是将支护结构（支护桩或连续墙）与内支撑分离开考虑。

- “弹性抗力法”把空间问题转化为平面问题解决，简化了计算。  应用“弹性抗力法”时注意的关键问题：

(1)“约束点”的设置。总的原则是约束点的设置应保证约束点处的不平衡力和附加弯矩愈少越好，同时通过结构体系的概念设计和工程经验加以合理的判断，确保支撑体系的承载能力和整体稳定性。

(2)“支撑刚度系数”的确定。

复杂时可根据支护体系的整体模型得到平均的支撑刚度KB，按下式 计算：

即沿内支撑周边冠梁或围檩施加单位荷载力后，将周边节点法向位移平均值取倒数求“支撑刚度”的方法。

- 现有天汉基坑软件在基坑形状不规则或荷载不对称的情况   下，由于约束不当，往往得出不正常的结果。对局部内支撑（即至少有一面开口的内支撑）在进行平面刚架有限元的计算中，往往选取约束点较难或无法进行合理的约束。

- 考虑支护桩排（墙 ）纵向约束条件下的内支撑平面计算的基本原理是：在内支撑结构体系中，冠梁与支护桩墙为刚性连接，冠梁受到桩墙的约束，整个内支撑系统出现大幅度漂移的情况在实际工程中是不可能发生的。基于以上实际性状，将冠梁与每根支护桩连接部位均作为一个约束点，提出考虑排桩（墙）纵向约束条件下的内支撑平面刚架有限元的计算模型（不同于人为的设置某几个固定约束点，不影响支撑体系的内力分布），即考虑排桩纵向约束刚度对内支撑结构体系的实际贡献。

- 我院现在正进行中勘之星系列软件《考虑排桩纵向约束下的内支撑结构设计计算程序》研究与开发。希望能解决现有天汉

软件由于约束设置不当或无法约束方面的不足。

- 在大型复杂的基坑工程设计计算与分析中考虑土与支护结构协同作用的三维空间有限元数值模拟是一种发展趋势。

实例：中海国际大厦位于武汉市青山区，拟建工程基坑开挖深度为22.0m，最大开挖深度25m，基坑开挖面积约为11000㎡。支护结构采用落地式地下连续墙（两墙合一）+三道大直径的圆环内支撑结构体系。在该工程支护结构设计分析中采用迈达斯MIDAS-GTS大型有限元软件进行了三维数值模拟计算与分析。

中南勘察设计院设计实例：中海国际大厦地下连续墙、支撑杆件、围檩梁和立柱模型

中南勘察设计院设计实例：基坑开挖至设计标高后周边土体位移12～22.0mm

中南勘察设计院设计实例：基坑开挖至设计标高后支护结构变形18～25.0mm

- 某一道支撑杆件的轴向支撑力设计值的计算式：

ξ——内力分布不均匀及温度影响分项系数；

当支撑长度大于20m时可取1. 10～1.20，支撑两端主动区土质好时取高值，反之取低值；

当支撑长度小于20m的支撑可取1.00；

当支撑体系不规则、受力复杂时可取1.20。

- 温度变化对支撑杆件的内力有明显的影响。现行规程考虑到支撑杆件内力不均匀和温度的双重影响，在计算内力时引入了分项系数ξ，实际设计时可根据具体情况在1.1～1.2范围内取值：

基坑侧壁主动区为硬塑土层，对基坑的侧移约束力较大，温度升高时，支撑杆件线膨胀受到两侧较强的约束，内力增长亦大；当基坑平面形状不规则，支撑杆件平面布置复杂时，为确保支撑体系的安全，分项系数ξ应取大值。

- 合理确定分项系数ξ。实测温度变化对应力影响较大，建议对内支撑结构在设计时应留有足够的安全储备。否则支撑杆件一旦发生失稳和破坏，后果不堪设想。

- 内支撑换撑逆工况的设计原则。可利用地下室结构楼板、框架梁作为反力支撑点，采用钢筋混凝土板带或钢筋混凝土梁、型钢、型钢与混凝土组合等构件与支护桩（墙）间形成可靠换撑。

- 逆工况换撑是一个基坑设计和施工不可或缺的重要环节。必须做到先撑后挖，同时也必须做到先换撑后再拆撑，按设计工况分层换撑、分层拆撑。换撑设计时还应对楼板缺失部位、地下车道楼板标高不一致的部位、后浇带部位另外专门设置水平传力构件。

七、关于水泥土挡墙设计

1.水泥土挡墙的构造要求：

- 墙宽BQ应根据土质情况取墙高的HQ的0.6倍～0.9倍（土质好取低值，反之取高值）。跨于主、被动区之间的变截面水泥土挡墙尚应满足以下要求:

a)主动区墙宽BQ1应为坑底以上墙高HQ1的0.6倍～0.9倍（土质好取低值，反之取高值），否则应插筋加强（图6.11.4-1 b）；

b)被动区墙宽BQ2不应大于被动区墙高HQ2的二分之一。

- 增加了变截面挡墙的设计方法，并对其构造要求作出了规定：

BQ1 /HQ1（BQ /HQ）=0.6～0.9。

BQ2 /HQ2≤1/2（刚性破裂角要求）。

- 变截面挡墙一般坑底标高处的截面是最不利截面。

变截面处抗压、抗拉和抗剪验算。

- 变截面挡墙的主动区应采用实腹式。

- 施工质量的控制。基坑失稳多与施工质量有关。

八、关于土钉支护结构设计

- 土钉支护和复合土钉支护结构应进行整体滑移稳定性和坑底抗隆起验算，缺一不可。

- 土钉支护设计的构造要求：

1.工程实践中多次发现土钉（或锚杆）尾部地面拉裂的现象，说明边坡土体随土钉整体位移。对此，除保证土钉有足够长度外，尚应注意避免土钉尾部都处于同一竖直面上，而要在纵横两个方向上长短交错。为限制土钉基坑的变形，可加大或部分加大中、上层土钉的长度，也可设置预应力锚杆等措施；

2.70%以上的土钉长度不宜小于开挖深度的1.5倍；

3.最下一排土钉距离坡脚垂直高度不宜大于0.5m；

4.土钉超过3排时，应隔排设置型钢加强围檩；

5.复合土钉支护中的水泥土加固体宜设置在边坡前缘，其上端应超出坑底至少与一排土钉连结；下端应穿过软弱土层进入较好土层不宜少于1.0m。水泥土加固体宽度与坑底以下的长度之比不宜小于1 ∕6；

- 土钉支护结构常见破坏模式：

1.表层剥离,面板与锚杆脱离；

2.整体下滑平移,锚杆拔出；

3.水泥土加固体破坏,失去挡土作用；

4.表层土剥离,从面板下端溜出,面板脱空。

- 土钉支护结构设计常见误区：

1.土钉长度不满足1.5H,最下一层锚杆距离底部的高度超过50cm；

2.土钉与竖向加固体没有可靠连结 ；

3.在一个坡面上只有一层土钉（一即坡面至少应有两排土钉）；

4.土钉设计长度等长,尾部处于同一竖直面内（应长短交替，或逐步加大倾角）；

5.调整土钉倾角时,上层变陡,下层变缓,致使土钉尾部接近（应调整倾角，使土钉尾部分开 ）；

6.设置有水泥土桩排,桩外又放坡,留下薄薄的三角形土体，桩、锚连结削弱（应在桩体外垂直开挖，保证土钉与水泥土桩体密切）；

7.不重视地下水、管道渗水及雨水的破坏性的作用。土钉支护的基坑中十有八九是水的问题导致失稳。

- 采用土钉支护结构的利弊

有利点：

1.不占用坑内施工空间；

2.成本较低；

3.可边开挖边施工，工期较快。

不利点：

1.可靠性低于刚性桩（墙）支护结构，事故多发；

2.土钉超过用地红线，使用受到限制 。

九、关于被动区土体加固设计

- 基坑被动区土体加固是目前湖北地区在深厚软土分布地带比较常用的支护方式。

- 主要是加固宽度、加固厚度以及加固体c、(、m值等设计参数的确定。

- 适用于为改善坑底软弱土层的嵌固条件以加强对支护桩（墙）的变形控制而进行的被动区加固。加固体的宽度应能覆盖被动区极限状态的破裂面。其设计施工时应符合下列要求：

1.被动区加固宽度： b=(1.1～1.2)d；

弹性长桩的特征深度4/α的1.1～1.2倍。

2.被动区加固厚度：紧贴支护桩（墙）一侧加固土厚度h≮5m；坑内方向一侧加固土厚度h≮2.5m。

3.被动区土体加固竖向布置形式可采用平板式或阶梯式。当采用阶梯式时，台阶应平缓过渡，台阶高宽比不宜大于1：2；

4.应采取可靠措施确保加固体与支护桩（墙）有效密贴；

5.被动区加固施工宜在基坑开挖之前完成；

6.增加基坑被动区土体竖向加固的高度范围（坑底和坑底以上均加固），在开挖初期以及开挖过程中均可有效减小支护结构的

扰曲变形，改善结构内力分布，减低支护桩（墙）的弯矩。因此当环境条件严峻、变形控制要求严格以及支护结构内力偏大时，采取增加竖向加固体的高度范围，对坑底和坑底以上土体进行加固是一种有效的方法。具体的加固范围尚应通过计算确定。

7. 被动区加固效果取决于施工质量

。

十一.关于地下水控制设计

1.地下水控制按基坑隔渗帷幕插入深度、地层性质、开挖深度和降水井的深度等因素形成的渗流规律划分以下四种基坑降水类型进行降水设计：

第一类基坑降水——开放式降水；

第二类基坑降水——封闭式降水；

第三类基坑降水——减压降水；

第四类基坑降水——半封闭降水。原有计算方法已不适应其要求，一般应采用地下水渗流数值模拟计算方法。

- 采用有限元方法和有限差分方法，建立三维层状非均质各向异性稳定流或非稳定流的数值模型，模拟基坑降水过程中以及基坑降深达到设计要求后基坑内区域及周边区域渗流场的变化。主要想得到以下几点规律：

（1）悬挂式隔渗帷幕设置深度（不同的设置深度比较）对基坑总涌水量的影响；

（2）悬挂式隔渗帷幕设置深度对坑外承压水位降深的影响，当然也包括对周边环境的影响；

（3）通过工程降水实时监测资料来验证理论模型的合理可靠性。

- 对于隔渗帷幕深度大于或接近降水井埋置深度的降水工程，地下水渗流由于受到隔渗帷幕的阻隔作用与一般开放式降水不同，因此可建立三维渗流模型通过数值模拟方法计算地下水的渗流场；三维渗流模型数值分析在本地区应用较少，应在工程实践中不断总结和完善。必要时可在坑内外设置观测井并进行帷幕内的群井抽水试验，以定量检验帷幕的阻水效果。

2.目前对地下水控制问题的一些看法和意见

- 对环境影响程度的两种认识：

（1）在某种不利地质条件下，比如分布有深厚淤泥和淤泥质土，基坑降水对环境影响明显，必须重视；

（2）如果单纯降水引起的沉降，对建筑物影响不是很大，如果侧壁渗漏，引起水土流失则影响严重。

- 关于侧壁隔渗的重要性认识比较统一：

（1）隔渗帷幕最好能封隔侧壁至坑底以下的全部交互层；

（2）单排搅拌桩、高喷形成的隔渗帷幕不可靠，宜采用三轴搅拌桩套孔施工。

- 关于落底式隔渗帷幕的不同认识

（1）在环境条件严峻保护要求高的情况下提倡采用全封闭的落底式隔渗帷幕；

（2）落底式隔渗帷幕施工质量很难保证。设置落底式隔渗帷幕后，内外水头差加大，一旦帷幕渗漏，后果更为严重；

（3）希望于采用新的隔渗帷幕施工技术，如TRD工法。武汉现在已有项目正在进行施工，隔渗效果还有待检验。

3.地下水渗流的数值模拟与计算分析

- 目前本地区深基坑的地下水控制多采用管井降水与隔渗帷幕相结合。降水管井有采用完整井也有非完整井，隔渗帷幕有悬挂式和落地式的。地下水的渗流计算应与降水井的结构、隔渗帷幕的类型和设置深度密切相关，如何进行多种边界条件下的地下水渗流数值模拟对本地区来说仍是一个亟需解决的理论和实践问题。

- 基坑工程设置隔渗帷幕其目的：一是防止坑壁流土流砂，二是减少基坑抽排水量同时减少坑外地下水位降深，两者都是为了减少对周边环境的影响。现在争议比较大的是采用悬挂式隔渗帷幕半封闭降水：争议之一是隔渗帷幕的设置深度，二是对环境的影响程度是否在可控范围内。这一方面从理论计算上要解决，另一方面要通过实际工程的应用和实测资料的对比分析。所以降水与环境保护这个非常现实的问题越来越突显出来，目前难以做到精确的计算和预测，希望广大技术人员为此作出不懈努力。

谢谢！不妥之处请批评指正！

刘佑祥

2014年10月

# Text boxes

45°+( /2

z2

z1

z

Zx

b

o~；

o’

图6.2.8 被动区留土时的土压力计算

qo

ea

1

2

3

4

sy

被动抗力

h

ld

图6.5.3  双排桩计算

1-前排桩；2-后排桩；3-桩间土；4-连梁

图6.11.4 -1 水泥土挡墙竖向截面形式

BQ

BQ

HQ

HQ

HQ1

HQ2

BQ1

BQ2

a）等截面水泥土挡墙

b）变截面水泥土挡墙

插筋

被动区

主动区

土体加固

h1

h2

h3

b1

b2

b3

b

被动区加固剖面示意图

d